## Slide 1
INTRODUÇÃO À DOMÓTICA KNX
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL
Kennedy Freitas
INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, I. P.
DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE
CENTRO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE BRAGA
TEARCI

## Slide 2
ABOUT OUR
COMPANY
O que é Domótica?
Domótica é o conjunto de tecnologias aplicadas ao controle e à automação inteligente de residências e edifícios.
O seu objetivo principal é otimizar o conforto, a segurança, a eficiência energética e a comunicação entre os dispositivos, de forma integrada e personalizada.
Introdução á Domótica

## Slide 3
ABOUT OUR
O QUE É O KNX?
KNX é um padrão internacional
para automação de edifícios, reconhecido pelas normas:
  EN 50090 (Europa)
  ISO/IEC 14543 (Internacional)

## Slide 4
ABOUT OUR
CREATIVITY
Comunicação Descentralizada:
Cada dispositivo KNX (sensores, atuadores, painéis, etc.) possui sua própria inteligência.
Não há necessidade de um servidor central: os dispositivos se comunicam diretamente entre si.
Sistema Aberto e Interoperável:
  Qualquer fabricante pode desenvolver dispositivos KNX certificados.
  Dispositivos de diferentes marcas podem funcionar juntos na mesma instalação.
  Garantia de compatibilidade, flexibilidade e escalabilidade.

## Slide 5
ABOUT OUR
TARGET
Aplicações Residenciais
Controle de iluminação, persianas, climatização, áudio, segurança
ABOUT OUR
GOAL
Usos Práticos do KNX
Exemplos de Dispositivos
Sensores, atuadores, botões, painéis táteis, gateways
Aplicações Comerciais e Industriais
Prédios inteligentes, gestão energética, monitoramento remoto

## Slide 6
MISSION
Versões Disponíveis
  ETS6 Lite
    Gratuito (ou de baixo custo)
    Limite de até 20 dispositivos
    Ideal para projetos pequenos ou de aprendizagem
  ETS6 Professional
    Sem limite de dispositivos
    Recomendado para instalações profissionais e comerciais
VISION
O ETS é o software oficial para projetar, configurar e programar instalações KNX.
Software ETS (Engineering Tool Software)
Funções Principais
  Criação e gerenciamento de projetos KNX
  Atribuição de endereços físicos e de grupo
  Configuração de parâmetros dos dispositivos
  Download da programação para os equipamentos KNX

## Slide 7
WE MARK OUR
CLIENT AREA
  Projeto
    Criação da topologia da instalação (linha, dispositivos, nomes)
  Endereço Físico
    Atribuição de um endereço único para cada dispositivo (ex: 1.1.1)
  Objetos de Comunicação
    Seleção dos pontos de controle (ex: canal A do botão, sensor de presença)
A programação de uma instalação KNX é feita no software ETS e segue um fluxo estruturado:
4.Endereços de Grupo
    Criação de endereços lógicos que interligam os objetos (ex: 0/0/1 = luz sala)
5.Configuração de Parâmetros
    Definição do comportamento dos dispositivos (ex: modo de botão: alternar)
6.Download para os Dispositivos
    Envio da programação via interface KNX (USB/IP)

## Slide 8
KNOW OUR
1
Componentes de Custo
  🧱 Dispositivos KNX
  Sensores, atuadores, botões, painéis táteis, etc.
  🔌 Cablagem Específica
  Utiliza par trançado (TP1) exclusivo para o bus KNX
  💽 Software ETS
    ETS6 Lite: versão limitada (20 dispositivos)
    ETS6 Pro: versão completa, uso profissional
  👷 Mão de Obra Qualificada
  Profissionais certificados para projeto, instalação e programação
Custos de uma Instalação KNX
Comparação com Soluções Proprietárias
  ✅ KNX
    Investimento inicial mais alto
    Alta durabilidade
    Compatibilidade entre marcas
    Padrão aberto e expansível
  ⚠️ Soluções Proprietárias
    Custo inicial reduzido
    Depende de um único fabricante
    Pouca flexibilidade para expansão e integração futura

## Slide 9
VANTAGENS DO KNX
  🔒 Estabilidade
  Sistema robusto e confiável, com funcionamento mesmo sem internet
  🔁 Interoperabilidade
  Dispositivos de diferentes fabricantes funcionam em conjunto
  🛠️ Flexibilidade
  Fácil adaptação, expansão e personalização da instalação
  🌐 Padronização
  Padrão internacional (EN 50090 / ISO 14543) com garantia de compatibilidade a longo prazo
DESVANTAGENS DO KNX
  💸 Custo Inicial Elevado
  Investimento maior comparado a soluções básicas ou proprietárias
  📘 Curva de Aprendizado
  Exige conhecimento técnico para planejar, configurar e programar
  🎓 Necessidade de Formação e Certificação
  Ideal que o integrador tenha formação específica para garantir qualidade na instalação

## Slide 10
ABOUT OUR
SELL CHART
  KNX é o padrão mais robusto e consolidado para automação residencial e predial
  Oferece alta compatibilidade, segurança e eficiência energética
  Apesar do custo e da complexidade inicial, é uma solução de longo prazo e altamente escalável
  Domótica com KNX não é apenas um luxo, é um investimento em conforto, eficiência e futuro.
Conclusão